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1、 采购项目内容
（1） 甲方所辖全部视频监控系统设备、监控中心平台及中心配套附属设备的日常维护、故障维修、定期巡检、技术保障、数据运维等全套维保服务。
1. 全行设备维保网点数29个，离行自助区2个，监控中心1个，金库及便民服务点，分布南京市溧水区全区范围内。
2. 前端监控设备：本行各营业网点、自助银行、办公区域、金库、通道、机房等区域所有高清摄像头、室外高清枪机、半球摄像机、枪机、拾音器、硬盘录像机、存储硬盘、显示器、字符叠加、支架、电源适配器、线路及传输配件等全套前端设备。
3. 监控中心:监控大屏显示系统、视频监控综合管理平台软件、服务器、拼接控制器、监控中心操作台、空调、一体化机柜、UPS不间断电源，应急照明、消防设备等。
4. 过保设备内容包括：全行摄像机合计2116个，过保1734个；监控硬盘录像机合计219台，过保181台。（设备维保过程中发现的隐患、维修等问题，由维保单位提出报建设单位，维修改造另行报价）。
5. 须派驻专职人员不少于1人1车。专职人员须具备 安全员C证（（在有效期内））资格。
（2） 后续安装的监控设备的维护保养问题由中标人负责联系厂方（或供应商）解决。
（3） 项目期限：一年
（4） 项目最高限价：人民币玖万捌仟元整，高于该价格为无效投标。
2、 投标方在投标文件中应包含但不限于下列资料、文件：
1.报价清单（见附件一）。投标者应按格式填写报价表总价。招标方不接受有任何选择的报价；投标报价应包含软硬件价款、安装调试费用、开发费用、运保费、税金、培训和一切招标单位认为应报的相关费用（投标报价货币：人民币）。本次报价为含税价，应包含全部的增值税；不含损坏或过保设备的采购费用。
2.监控系统常用备件报价清单（见附件二）。投标者应按格式填写监控系统常用备件报价清单。后期损坏、过保以及零星采购的设备将参照该清单价格。对于标注了联合银行入围价格的设备，投标方报价不得超过联合银行入围价格。
3.营业执照（复印件加盖投标方公章）；投标响应函（附件三）；法定代表人资格证明书（附件四）；代理人委托授权书（附件五）。
4.项目实施方案（包含但不限于投标人简介，人员设备保障情况，巡查频次，响应时限等内容）。
5.投标方认为需要提供的其他商务及技术资料。
3、 投标文件递交
1.投标商应当在招标文件规定的截止时间前，将投标文件按规定密封寄送指定地点。
2.投标文件需提供正本壹份、副本壹份，且须法人代表或授权代表签署。
3．投标文件应装袋密封，封面注明：投标方名称、地址、电话和传真等，并加盖公章。
四、评标
1.评标委员会由招标人组建。
2.评标方法：按综合评分法得分排名选出中标人。
3、评分标准：
江苏溧水农村商业银行监控维保服务项目综合评分表
	序号
	评价指标分项
	评分细则
	得分

	一
	商务报价得分
	40分
	

	1
	报价得分（40分）
	1、以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为评标基准价。
2、评标后评标基准价调整方式：
因评委计算错误而重新计算；
3、投标报价的偏差率计算公式
偏差率=100% ×|投标人报价-评标基准价|/评标基准价。
评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每低1%扣0.3分，每高1%扣0.5分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。（四舍五入保留到小数点后两位）（满分40分）
	

	二
	资质得分
	6分
	

	1
	公司资质（6分）
	1.具备ISO27001信息安全管理体系资质、ISO20000信息技术服务管理体系认证资质、ISO9001质量管理体系认证 （提供有效证书复印件加盖投标人公章）
每项有效认证有得1分，本项最高得3分
2.具有安防工程企业设计施工维护能力资质（提供有效证书复印件加盖投标人公章，原件备查）：一级3分，二级2分，三级1分，不具有0分
	

	三
	案例得分
	9分
	

	1
	产品实施案例（9分）
	提供2021年10月至今类似监控维保服务项目合同复印件，甲方须为银行或金融机构”。同时“江苏省内农商行每个3分、其他银行1.5分，本项得分不超过9分。（需提供合同复印件，甲方须为银行，原件备查）
	

	四
	方案得分
	45分
	

	1
	项目方案得分（45分）
	1.评委根据监控系统常用备件报价清单上各项设备的报价进行打分，以备件报价合计金额从低到高进行排序，第一名得满分15分，后续每低一个名次扣1分。
2.具有完善服务方案、措施合理到位，评委酌情打分，最高不超过得10分。
3.针对服务内容，投标方有明确的服务质量、响应时间和处理恢复时间的承诺，按承诺内容优劣酌情予以得分，此项得分不超过5分，无承诺不得分。
4.在标准1人1车常驻维护配置的基础上，承诺维护人员为溧水本地人员（身份证地址为南京市溧水区）的得5分。
5.具有南京本地备件库，提供常用备品清单和渠道证明的得5分，在溧水有备件库，本地常用备品清单和渠道证明的备件库的得10分。南京市区没有备件库不得分。本项最高得10分，不重复计分。
	

	总计得分
	



五、合同授予
1.溧水农商行向中标的投标方发出中标通知书，中标通知书将是合同的一个组成部分。
2.中标方应按中标通知书规定的时间、地点签订合同，合同模板见附件六。
六、付款方式
付款方式：合同签订生效乙方履约无误后，于合同到期后1个月内一次性付清,付款前乙方须出具全额发票及全年度的监控巡检报告。
支付方式：转账。乙方收款前须向甲方提供合法、有效的增值税专用维护类发票，如乙方未及时提交合适发票造成甲方未支付款项的，甲方不承担任何责任。





附件一：
江苏溧水农村商业银行监控维保服务项目报价清单
	序号
	产品名称
	数量
	承诺总价
(人民币)

	1
	监控设备维保服务
	一年
	（元）
	大写

	备注
	
	维保期限：一年




投标人授权代表姓名（签字）：         
投标人名称（章）：                 
日    期：       年    月    日




















附件二：
	监控系统常用备件报价清单

	序号
	设备名称
	产品型号
	厂家
	联合银行入围价格
	单价（元）

	1
	可视IP网络对讲前端面板
	DS-FIS201-V
	海康
	1400
	

	2
	非可视IP网络对讲前端面板
	DS-FIS201
	海康
	700
	

	3
	IP网络对讲前端主机
	DS-FIS116
	海康
	1390
	

	4
	7寸智能门禁一体机
	DS-K1T67SFM
	海康
	1950
	

	5
	8寸智能门禁一体机
	DS-K1T68EM
	海康
	2160
	

	6
	10寸智能门禁一体机
	DS-K1T69TEFM
	海康
	2800
	

	7
	门禁控制器（双门）
	DS-K2622-FC
	海康
	1380
	

	8
	门禁控制器（四门）
	DS-K2624-FC
	海康
	1520
	

	9
	32路16盘位网络硬盘录像机（双网）
	DS-FN32EGX
	海康
	5520
	

	10
	48盘位视频存储服务器
	DS-A70348R
	海康
	29680
	

	11
	24盘位视频存储服务器
	DS-A70224R
	海康
	15640
	

	12
	300万红外枪型室外摄像机（自动变焦）
	DS-FCN4023-TZT
	海康
	1100
	

	13
	400万红外枪型室外摄像机（自动变焦）
	DS-FCN4024-FZT
	海康
	1100
	

	14
	500万红外枪型室外摄像机（自动变焦）
	DS-FCN6025-FZT
	海康
	1200
	

	15
	800万红外枪型室外摄像机（自动变焦）
	DS-FCN8028-EZT
	海康
	1870
	

	16
	200万枪型室内摄像机（含镜头）
	DS-FCN2022-TZT
	海康
	750
	

	17
	300万枪型室内摄像机（含镜头）
	DS-FCN4023QYTZ
	海康
	900
	

	18
	200万半球摄像机（自带拾音器、自动变焦）
	DS-FCN2052-BZT
	海康
	950
	

	19
	400万半球摄像机（自带拾音器、自动变焦）
	DS-FCN4054-FZT
	海康
	1080
	

	20
	500万半球摄像机（自带拾音器、自动变焦）
	DS-2CD2765-FZT
	海康
	1200
	

	21
	200万针孔摄像机
	DS-2CD2D2T-DG
	海康
	860
	

	22
	400万针孔摄像机
	DS-2CD2D4F-DG
	海康
	950
	

	23
	独立拾音器
	DS-2FP2061
	海康
	270
	

	24
	点钞机字符叠加器
	DS-FME002
	海康
	1420
	

	25
	模拟定向拾音器
	DS-2FP4121
	海康
	无
	

	26
	开关电源
	12V29A
	明伟
	无
	

	27
	6T监控硬盘
	WD63HKVS-78
	西数
	无
	

	28
	KVM切换器
	MT-2108HL
	迈拓维矩
	无
	

	29
	显示器
	22寸
	DELL
	无
	

	30
	视频字符叠加器
	LS-WL021
	长铄
	无
	

	31
	电磁锁
	DS-K4H250SC
	海康
	无
	

	32
	电磁锁支架
	DS-K4E180TE
	海康
	无
	



附件三：
监控设备维保服务投标响应函
江苏溧水农村商业银行股份有限公司： 
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]我方收到贵单位监控设备维保服务招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加，并向贵公司承诺：
一、我方愿意按照招标文件采购通知的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包含所有设备的提供、运输、装卸、安装、调试、使用培训、售后服务等一切费用。
二、如果我方的招标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、保质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
三、我方愿意提供贵单位在采购招标文件中要求的所有资料，也同意向贵单位提供可能另外要求的与我方响应有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实、有效，若有虚假我方愿承担一切责任。
四、我方认同贵单位有权决定中标者，认同贵单位有权接受或拒绝所有的供应商中标。
五、我方同意若无法按约定条款履行义务等行为，贵单位有权取消我方中标资格。
六、我方承诺响应函中报价在递交后保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行采购招标文件中内容要求及相关承诺即视为违约，同意贵单位取消我方中标资格。
七、我方同意因运输或装卸或安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。
八、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
附：本项目最高限价人民币玖万捌仟元整，高于该价格为无效投标。

投标单位（盖章）：          联系人：           联系电话
 
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]    年  月  日
附件四：

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:      性别:     年龄:    职务:系                     的法定代表人。为实施贵单位            “监控设备维保服务项目”的采购工作，签署上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


供应商：（公章）
法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日



法定代表人身份证
（复印件）粘贴处







附件五：
授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（供应商名称）的_______________（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权_______________（被授权人的姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的“监控设备维保服务”项目的采购活动、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：              日期：
职务：
联系电话：
单位名称：
地址：
身份证号码：
委托代理人签字或盖章：               日期：
职务：                                 
联系电话：
单位名称：
地址：
身份证号码：
供应商公章： 
代理人身份证
（复印件）粘贴处






附件六





江苏溧水农村商业银行股份有限公司
监控系统维保服务合同书
                  


合同编号：











[bookmark: _Toc101775540]第一章  定义
甲方：江苏溧水农村商业银行股份有限公司
乙方：

[bookmark: _Toc101775541]   第二章  合同标的
一、本合同的标的是：乙方为甲方监控系统提供现场维护服务，具体服务内容及要求如下：
（一）甲方所辖全部视频监控系统设备、监控中心平台及中心配套附属设备的日常维护、故障维修、定期巡检、技术保障、数据运维等全套维保服务。
1.全行设备维保网点数29个，离行自助区2个，监控中心1个，金库及便民服务点，分布南京市溧水区全区范围内。
2.前端监控设备：本行各营业网点、自助银行、办公区域、金库、通道、机房等区域所有高清摄像头、室外高清枪机、半球摄像机、枪机、拾音器、硬盘录像机、存储硬盘、显示器、字符叠加、支架、电源适配器、线路及传输配件等全套前端设备。
3.监控中心:监控大屏显示系统、视频监控综合管理平台软件、服务器、拼接控制器、监控中心操作台、空调、一体化机柜、UPS不间断电源，应急照明、消防设备等。
4.过保设备内容包括：全行摄像机合计2116个，过保1734个；监控硬盘录像机合计219台，过保181台。（对设备维保过程中发现存在隐患需零星新增设备或已经达到厂家质保年限的设备出现故障无法维修且须更换的设备，所产生的费用由甲方承担（设备费用参照监控系统常用备件报价清单由维保单位提出报建设单位，维修改造另行报价，更换的旧设备应交给甲方。）。
5.须派驻专职人员不少于1人1车。专职人员须具备安全员C证（在有效期内）资格。
（二）后续安装的监控设备的维护保养问题由中标人负责联系厂方（或供应商）解决。
二、本合同金额及计价单位：。溧水农村商业银行监控系统维保（现场驻点）的费用价格如下:
每年维保服务费用：￥            元整（大写:         ）
计价单位：人民币/元
三、本合同期限为壹年：2026年  月  日至2027年  月  日。
[bookmark: _Toc101775542]第三章  合同款的支付
四、本合同第二章标的合同款项，在合同签订之日起生效，按年度支付本合同款项，合同签署生效后，于服务期满后一月内支付合同款的100%：即人民币：             （¥        ），付款前乙方须出具全额发票及全年度的监控巡检报告。
五、乙方付款信息： 
     公司名称：
     开 户 行：
     账    号：

[bookmark: _Toc101775543]第四章  双方责任
[bookmark: _Toc101775544]六、甲方的责任：
（一）甲方在正常操作时突发事故应立即以保修电话或传真方式通知乙方报修；
（二）甲方须按照乙方的指导，正确合理地操作设备。
（三）甲方不得在合同有效期内让非乙方技术服务人员进行维修工作。
（四）甲方负责承担已经达到设备厂家质保年限的设备出现故障无法维修且须更换设备所产生的费用，设备费用参照监控系统常用备件报价清单。
[bookmark: _Toc101775545]七、乙方的责任
（一）乙方安排专职维护人员常驻溧水，每季定期对甲方的监控设备进行巡检，在巡检工作实施之前十日通知甲方，协商确定具体巡检时间。
（二）每年正常四次定期巡检之外，若遇设备突发故障，乙方工程师将配合甲方提供全面技术咨询和解决方案。在接到报修，10分钟内电话响应，并初步判断故障性质，如需到现场服务保证2小时内到达设备故障现场并排除故障，必要时提供备品配件支持，收费配件必须为正品全新件,不得使用残次品或翻新件。乙方承诺在24小时内解决报修故障。
（三）乙方应在维护过程中将监控系统设备情况统计好，根据规范要求对不满足要求的、不能维修且须更换的设备尽早整理好并提交申请给甲方。
（四）乙方将建立每台监控设备使用情况档案，每台设备的状态每半年汇总后向甲方书面汇报情况，提供甲方签字确认的巡检报告。
（五）乙方提供7*24小时电话技术支持服务，日常维护电话为：            。
（六）乙方有义务对甲方运行管理人员进行必要的操作培训，以便使甲方运行管理人员对设备具备常识性的了解和具备日常保养能力，能更好地掌握运行检查和简单保养技能。乙方提供甲方两名技术维护人员进行必要的监控技术基础知识培训。
（七）乙方应根据技术要求及规范（见附件），每次完成维护工作后，应向甲方呈交维修工作报告，由甲方指定人员签字验收。
（八）乙方承诺甲方在网络通信条件符合的情况下，实现远程监控功能。

[bookmark: _Toc101775546]第五章  违约责任
八、乙方现场技术人员未能在合同规定时间内到达故障现场，每次扣罚乙方设备维护费100元。
九、乙方未能在24小时内让甲方设备恢复正常运行，每次扣罚乙方设备维护费300元。每超过1小时，增加扣罚50元，超过48小时，乙方需向甲方提供书面解释并承担由此引发的一切后果。
十、保修期内，乙方如未经甲方允许，私自使用非原装部件进行维修，每次扣罚乙方设备维护费300元，并须用原装部件换下所用非原装部件。乙方未按照合同规定的安装内容的，每次每点扣罚乙方设备维护费100元。     
十一、在维保期内，因乙方维护不及时或维护不当而造成的安全事故及引发的相应法律纠纷，乙方应负全部责任，并赔偿甲方由此遭受的全部损失
第六章  争议和仲裁
十二、双方应尽最大努力友好协商解决与合同或与合同执行有关所产生的任何争议交甲方所在地人民法院诉讼。

[bookmark: _Toc101775547] 第七章  合同的生效、解除和终止
十三、本合同经双方授权代表签字盖章后生效。
十四、如果发生以下情况之一，可以视为合同解除或终止：
（一）本合同已有效、合同服务期满；
（二）双方协商一致同意提前解除合同；
（三）根据法院判决合同解除或终止。  
 
[bookmark: _Toc101775548] 第八章  其它
十五、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。
十六、本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十七、对本合同条款的任何修改、变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的补充文件，具有同等法律效力。
十八、受不可抗力影响方应在事件发生15日内将所发生的情况以传真通知对方。
十九、当不可抗力事件停止或消除后，受影响的一方应尽快以书面方式通知另一方。如不可抗力的影响持续六十天以上时，双方应通过友好协商并尽快达成协议，解决本合同的履行问题。
二十、本合同未尽事宜由双方协商解决。
二十一、合同期满，双方可协商签订新的服务协议。
二十二、本合同及附件均按《中华人民共和国民法典》执行。
联系方式：
联系地址：
电话:
传真:
服务热线：
[bookmark: _Toc101775549]第九章 保密协议
二十三、甲乙双方为进行有关溧水农商行全行监控系统维护项目之磋商及合作事宜，并为保护在此过程中涉及任何一方所有的相关技术、有关营运及业务等的机密资料及相关权益，甲乙双方经友好协商特订立本保密协议书（下称“协议”），以资共同遵守，透露资料的一方为“透露方”，而接受资料的一方为“接受方”。
二十四、机密资料使用目的与范围：
甲乙双方为了确保溧水农商行监控系统维护工作的安全目的，要求一方向另一方透露某些专有、秘密或机密资料。在上述目的下及过程中，任一方从另一方获悉的相关技术、有关营运及业务之资料，接受方均应尽量保密此类资料。对机密资料的使用范围仅限于甲乙双方之间为实现上述目的之用，除此之外，接受方未经披露方书面许可不得用于其它任何用途。
二十五、机密资料之定义：
（一）机密资料：在本协议中“机密资料”指任何专有、秘密或非公开性，而在签订本协议之前或之后由一方当事人披露予另一方，或一方当事人因磋商或合作而知悉、持有对方之技术、营运、业务或其它方面之资讯、资料或数据。　
（二）机密资料包括但不限于任一方之营业秘密、商务机密、与技术有关之知识及信息、创意、设想、方案、提供物品或厂商资料、客户资料、人事资料、商业计划、促销及行销活动、财务状况及其它商务活动等。机密资料呈现之形式及载体包括但不限于书面或口头、文件、磁盘、磁盘片、光盘片、电子邮件、电磁纪录、报告、文字往来、录音带、录像带、笔记、图纸、模型、规格说明、汇编文件、计算机程序及其它媒体。
（三）除外条款： 如果接受人能够确定有关信息符合下列情形，则该信息不被视为机密资料：
1.接受方从透露方获悉之前已持有的资料;
2.非因接受方违反本协议的规定，该资料已为公众所知悉；
3.接受方循合法方式自其它有权提供或披露资料之第三人处取得或知悉之资料；
4.该信息由接受方不使用或参考任何机密信息而独立获得或开发；
5.接受方按照有关法律、法规和规章的规定而披露的信息。
二十六、义务及限制
（一）甲乙双方了解并承诺，任一方提供、披露之机密资料或任一方因进行共同合作所知悉、持有之对方机密资料，均仅供为达成双方本协议第一条规定之共同目的而使用。除经透露方事前书面同意外，接受方不得以任何其它目的或用途为由，直接或间接编排、修改、利用、应用、开发、或以其它任何方式使用机密资料。不论因何种原因，接受方不应反向工程、解码或分解透露方的原型、软件等。
（二）接受方只限于把机密资料提供给在共同目的下有必要知道此资料的接受方的高级职员、雇员及专业顾问，而不应将此机密资料向其他人士或组织透露；接受方应确保上述职员、雇员、及顾问等亦遵守本协议所规定之保密义务，若前述人员有违反本协议规定之情况，即视为接受方之违约行为，违约方应赔偿未违约方因此所受之损害及所失之利益。
（三）双方同意应以不低于保管各自专有、秘密和机密资料的标准、程度，保管对方的机密资料，并且谨慎存放及处理机密资料，防止在未经透露方许可的情况下透露此资料。
（四）如有违反或可能违反本协议的情形发生，接受方应立即通知透露方。
（五）除本协议书另有规定外，甲乙双方就彼此间的合作关系或机密资料进行的任何协商、讨论或谈判、任何拟定之安排或协议，任何正在协商、谈判中的经营或运作计划，或与前述协商、讨论、谈判、安排或协议相关的任何其它资料，均应视为机密资料，并依本协议规定保守其机密性。未经对方书面同意，甲乙双方均不得以任何直接或间接方式提供或透露前述机密资料予媒体、公众或任何其它第三人。
二十七、机密资料的所有权及归还：　
（一）接受方承认透露方的机密资料始终为透露方的资产，而此机密资料的透露并不得视为透露方已将机密资料的权利授与接受方。
（二）透露方可于任何时间，以书面要求，取回本协议条款规定所透露的书面机密资料及其所有副本，并要求对方以书面保证，在资料归还时，并没有直接或间接以及故意持有及控制机密资料或及副本。接受方应于接到该要求后的七（７）天之内，立即归还资料。
二十八、声明:
（一）透露方保证所提供的机密资料并不违反与第三方达成的任何协议或侵害第三方的权利，否则透露方应赔偿接受方因第三方基于以上理由要求索赔所承担的任何损失。
（二）除非以书面形式特别约定，透露方对于按照本协议所披露的信息的价值及精确性、适销性等不做任何保证，但透露方应保证其所披露信息的真实性。
（三）本协议的任何内容均不应解释为强制一方向另一方披露任何特定的机密资料，亦不应解释为就任何一方创设了任何义务或期望以与另一方建立商业关系。
二十九、本协议章程中任何条款之修订、解释、或弃权，须经本协议双方有权的代表以书面方式签署同意后，方才生效。
三十、在执行本协议下之任何权利、权力或特权时，任何一方的延误均不能作为弃权论。任何一方就某一事项放弃某一或全部权利或权力，均不能排除将来此一方就其他事项再度使用该权利或权力或其它类似的权利或权力。双方当事人充分了解，违反本协议内任何约定事项，将使双方遭受重大之不利影响，而该项违约事件所引起之损失可能难以估计。因此，双方当事人同意除可依本协议书寻求救济外，尚得依法寻求其它任何救济(如向法院申请强制制裁)。
三十一、段落标题仅为方便而设，应不影响本协议的意义或内容结构。
三十二、本协议总括双方关于本协议议题的全部协议，并且取代双方过去达成关于本协议议题的所有书面或口头的协议。
三十三、未经透露方事先书面同意，接受人不得将本协议的部分或全部或者本协议项下的任何权利或义务让与或转让给任何第三方。接受方任何未经授权的转让或声明的让与应无效并使透露方有权立即单方终止本协议。　
三十四、依本协议作的所有通知、要求、或其它通信均应以书面形式发出。上述文件须以本协议上述的地址，或经一方通知指定的其它地址发出。双方的书面往来在如下时间视为收到：　(a)通过邮件或电子副本（传真）递送之时，　或(b)以索取回执，邮资预付的挂号信方式送递的，发送三天之后，或(c)以任何其他方式递送实际收到之时。
三十五、本协议可以用一式数份分别签署，所有签署本均为一份协议书。
三十六、本协议所含一条或多条款项，由于某种原因被视为无效、非法或不能执行时，此类无效、非法或不能执行的条款并不应影响本协议的其它条款。这类无效、非法或不能执行的条款将视为不曾包括在此协议之内，而本协议应尽可能按照原条款执行。
三十七、本协议及双方在本协议议题方面的关系，应适用中华人民共和国法律，并按中国法律解释之；如双方在履行本合同过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方同意将争议或纠纷提交本协议签订地溧水区有管辖权的人民法院诉讼解决。
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